## Sheet1
Stunde | Strompreis_[EUR/MWh] | BESS_Dispatch_[MW]
0 | 40 | 0
1 | 38 | 0
2 | 35 | -1
3 | 32 | -1
4 | 30 | -1
5 | 28 | -1
6 | 35 | 0
7 | 50 | 0
8 | 70 | 2
9 | 90 | 2
10 | 110 | 2
11 | 120 | 2
12 | 100 | 1
13 | 80 | 0
14 | 70 | 0
15 | 65 | -1
16 | 60 | -1
17 | 55 | -1
18 | 70 | 0
19 | 90 | 2
20 | 95 | 2
21 | 85 | 1
22 | 60 | 0
23 | 50 | 0

## Abrechnung
Stunde | Strompreis_[EUR/MWh] | BESS_Dispatch_[MW] | Energie_[MWh] | Einnahmen_[EUR] | Kosten_[EUR] | Cashflow_[EUR] | Kumuliert_[EUR]
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35 | -1 | -1 | 0 | 38.0435 | -38.0435 | -38.0435
3 | 32 | -1 | -1 | 0 | 34.7826 | -34.7826 | -72.8261
4 | 30 | -1 | -1 | 0 | 32.6087 | -32.6087 | -105.4348
5 | 28 | -1 | -1 | 0 | 30.4348 | -30.4348 | -135.8696
6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.8696
7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.8696
8 | 70 | 2 | 2 | 128.8 | 0 | 128.8 | -7.0696
9 | 90 | 2 | 2 | 165.6 | 0 | 165.6 | 158.5304
10 | 110 | 2 | 2 | 202.4 | 0 | 202.4 | 360.9304
11 | 120 | 2 | 2 | 220.8 | 0 | 220.8 | 581.7304
12 | 100 | 1 | 1 | 92 | 0 | 92 | 673.7304
13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.7304
14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.7304
15 | 65 | -1 | -1 | 0 | 70.6522 | -70.6522 | 603.0783
16 | 60 | -1 | -1 | 0 | 65.2174 | -65.2174 | 537.8609
17 | 55 | -1 | -1 | 0 | 59.7826 | -59.7826 | 478.0783
18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.0783
19 | 90 | 2 | 2 | 165.6 | 0 | 165.6 | 643.6783
20 | 95 | 2 | 2 | 174.8 | 0 | 174.8 | 818.4783
21 | 85 | 1 | 1 | 78.2 | 0 | 78.2 | 896.6783
22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.6783
23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.6783

## Parameter
Parameter | Wert | Hinweis
Wirkungsgrad Entladen | 0.92 | Energie an Netz = Dispatch (positiv); interner Bedarf = E_out/eta_dis
Wirkungsgrad Laden | 0.92 | Energie in Speicher = E_in*eta_cha
Zeitschrittdauer [h] | 1 | Dauer pro Zeitschritt
Kapazität [MWh] | 8 | Speicherkapazität (MWh)
P_max_Entladen [MW] | 2 | Begrenzung Entladeleistung
P_max_Laden [MW] | 2 | Begrenzung Ladeleistung
SoC_init [%] | 50 | Startfüllstand
SoC_min [%] | 5 | Untergrenze SoC
SoC_max [%] | 95 | Obergrenze SoC

## SoC_Simulation
Stunde | Preis_[EUR/MWh] | Dispatch_Plan_[MW] | Dispatch_Limit_[MW] | Dispatch_Feasible_[MW] | E_out_to_Grid_[MWh] | E_in_from_Grid_[MWh] | SoC_[MWh] | SoC_[%] | Check
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | OK
1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | OK
2 | 35 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 4.92 | 61.5 | OK
3 | 32 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 5.84 | 73 | OK
4 | 30 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 6.76 | 84.5 | OK
5 | 28 | -1 | -1 | -0.91304 | 0 | 0.91304 | 7.6 | 95 | Clip: SoC_max
6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 95 | OK
7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 95 | OK
8 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.4261 | 67.8261 | OK
9 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.2522 | 40.6522 | OK
10 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0783 | 13.4783 | OK
11 | 120 | 2 | 2 | 0.624 | 0.624 | 0 | 0.4 | 5 | Clip: SoC_min
12 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | Clip: SoC_min
13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | OK
14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | OK
15 | 65 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1.32 | 16.5 | OK
16 | 60 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2.24 | 28 | OK
17 | 55 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3.16 | 39.5 | OK
18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 39.5 | OK
19 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.98609 | 12.3261 | OK
20 | 95 | 2 | 2 | 0.5392 | 0.5392 | 0 | 0.4 | 5 | Clip: SoC_min
21 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | Clip: SoC_min
22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | OK
23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | OK

## SoC_Parameter
Parameter | Wert | Hinweis
Kapazität [MWh] | 8 | Maximale Speicherkapazität
Max. Leistung [MW] | 2 | Maximale Lade-/Entladeleistung
Start-SoC [MWh] | 4 | Startwert für State of Charge

## Abrechnung_SoC
Stunde | Preis_[EUR/MWh] | E_out_to_Grid_[MWh] | E_in_from_Grid_[MWh] | Einnahmen_[EUR] | Kosten_[EUR] | Cashflow_[EUR] | Kumuliert_[EUR]
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35 | -35 | -35
3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 32 | -32 | -67
4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | -97
5 | 28 | 0 | 0.91304 | 0 | 25.5652 | -25.5652 | -122.5652
6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.5652
7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.5652
8 | 70 | 2 | 0 | 140 | 0 | 140 | 17.4348
9 | 90 | 2 | 0 | 180 | 0 | 180 | 197.4348
10 | 110 | 2 | 0 | 220 | 0 | 220 | 417.4348
11 | 120 | 0.624 | 0 | 74.88 | 0 | 74.88 | 492.3148
12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3148
13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3148
14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3148
15 | 65 | 0 | 1 | 0 | 65 | -65 | 427.3148
16 | 60 | 0 | 1 | 0 | 60 | -60 | 367.3148
17 | 55 | 0 | 1 | 0 | 55 | -55 | 312.3148
18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3148
19 | 90 | 2 | 0 | 180 | 0 | 180 | 492.3148
20 | 95 | 0.5392 | 0 | 51.224 | 0 | 51.224 | 543.5388
21 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5388
22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5388
23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5388

## KPIs
KPI | Wert | Hinweis
Kapazität [MWh] | 8 | Gesamtspeicherinhalt
SoC_min [%] | 5 | Untergrenze SoC
SoC_max [%] | 95 | Obergrenze SoC
P_max_Entladen [MW] | 2 | Maximale Entladeleistung (Grid-seitig)
P_max_Laden [MW] | 2 | Maximale Ladeleistung (Grid-seitig)
Round-Trip-Effizienz (vorgegeben) | 0.8464 | eta_dis * eta_cha
Geladene Energie (Grid->BESS) [MWh] | 6.913 | Energiebezug aus Netz (vor Ladeverlusten)
Entladene Energie (BESS->Grid) [MWh] | 9.1632 | Energieeinspeisung ins Netz (nach Entladeverlusten)
Energetischer RTE (realisiert) | 1.3255 | Ausgang/Eingang, < eta_dis*eta_cha bei SoC-Clipping
Erlöse gesamt [EUR] | 846.104 | Summe Stundenerlöse
Kosten gesamt [EUR] | 302.5652 | Summe Stundenkosten
Cashflow gesamt [EUR] | 543.5388 | Erlöse - Kosten

## Charts
SoC-Verlauf [%]
Kumulierter Cashflow [EUR]